## GRUPA 1.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 1. OSOBNA RAČUNALA S MONITOROM
Redni broj | Naziv aritikla: Osobna računala s monitorom | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Osobno računalo s monitorom |  | 15
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
procesor: |  | i3 =<
memorija: |  | 4GB =<
hdd: |  | ssd 240 =<
opticki uredaj: |  | da
mrežna kartica: |  | da (Gb LAN)
portovi: |  | USB, HDMI, LAN, DVI-D
os: |  | win 10 home =<
monitor: |  | IPS:21“ =<, rezolucija: 1920x1080=<, ulazi: HDMI, VGA, Display port
dodatna oprema:
tipkovnica (navesti proizvođača, model, seriju)
| tehnologija: žičana |  |  |  | da/ne
| sučelje: USB |  |  |  | da/ne
| boja: crna |  |  |  | da/ne
| dužina kabela: min 1,5 m |  |  |  | da/ne
| plug&play |  |  |  | da/ne
| otporna na proljevanje tekućine |  |  |  | da/ne
| tanki dizajn |  |  |  | da/ne
| trajnost tipki do 10 milijuna klikova |  |  |  | da/ne
| podesiv nagib |  |  |  | da/ne
| tipke niskog profila |  |  |  | da/ne
miš (optički USB, isti proizvođač kao kod tipkovnice) |  |  |  |  | da/ne
slušalice s mikrofonom, zvučnici, kamera (isti proizvođač kao i kod tipkovnice) |  |  |  |  | da/ne
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 2.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 2. PRIJENOSNA RAČUNALA
Redni broj | Naziv aritikla: Prijenosna računala | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Prijenosna računala |  | 16
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
procesor: | i3 =<
memorija: | 8GB =<
zaslon: | 15,6 =<
rezolucija: | 1920 x 1080 =<
hdd: | ssd 240 =<
os: | win 10 home =<
opticki uredaj: | da
mrežna kartica: | da (Gb LAN)
audio ulaz/izlaz: | da |  |  |  | da/ne
bluetooth: | da |  |  |  | da/ne
VGA: | da |  |  |  | da/ne
HDMI: | da |  |  |  | da/ne
USB: | da |  |  |  | da/ne
kamera: | da |  |  |  | da/ne
bežična mreža: | da |  |  |  | da/ne
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 3.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 3. MONITORI
Redni broj | Naziv aritikla: monitori | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Monitori |  | 5
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
IPS | 21'' =<
rezolucija: | 1920x1080=<
ulazi: | HDMI, VGA, Displayport
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. __________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 4.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 4. PRINTERI
Redni broj | Naziv aritikla: Printeri | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Printeri |  | 6
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
mjesečni ciklus
ispisa: | do 80 000
tehnologija: | laser
duplax: | da
mrežna kartica: | da
ulazi: | USB
veličina papira: | A4=<
težina papira: | 120gr=<
memory: | 256MB=<
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 5.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 5. PROJEKTORI
Redni broj | Naziv aritikla: Projektori | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Projektori |  | 6
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
min rezolucije: | 1280x720
omjer: | 16:9 4:3
digitalni zoom: | da
manual focus: | da
manual zoom: | da
optički zoom: | 1.1x=<
portovi: | HDMI,VGA, USB, Audio In, Audio Out
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 6.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 6. UPS
Redni broj | Naziv aritikla: UPS | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | UPS |  | 1
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
izlazna snaga: | 6.0 Kwatts /6.0 kVA =<
izlazni napon: | 230 V
ostali izlazni napon: | 220 V, 240 V
iskrivljenje: | < 2%
ulazni napon: | 230 V
ulazna frekvencija: | 40 - 70 Hz
ostali ulazni napon: | 220 V, 240 V
uobićajeno vrijeme | <= 1.5 sati
punjenja:
environment sonda: | da
dodatna baterija: | da
portovi: | USB, RJ-45, 10/100 Base-T
EPO: | da
kontrolna konzola: | da
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 7.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 7. SWICH 24 PORT
Redni broj | Naziv aritikla: swich 24 port | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Swich 24 port |  | 2
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
arhitektura: | MIPSBE
cpu: | AR9344
cpu jezgra: | 1 =<
os: | routerOs
ram: | 128MB
storage: | 128MB
PoE: | da
PoE napajanje: | 8 - 28 V
bežićno: | 802.11b/g/n
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja

## GRUPA 8.
Prilog 4. TROŠKOVNIK RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
GRUPA 8. SWICH 5 PORT
Redni broj | Naziv aritikla: swich 5 port | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Swich 5 port |  | 4
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražena tehnička specifikacija: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
arhitektura: | MIPSBE
cpu jezgra: | 1 =<
os: | routerOs
PoE ulaz: | da
PoE ulaz: | da
PoE izlaz: | da
PoE napajanje: | 11-30 V
ram: | 128MB
storage: | 128MB
bežićno: | 802.11b/g/n
Napomena:
U troškovnik je potrebno u kolonu br. 2 obavezno upisati naziv proizvoda/proizvođača/ model/seriju.
Ukupan iznos bez PDV-a računa se kao umnožak količine (kolona 3) i jedinične cijenene bez PDV-a(kolona 4).
Ponuditelj je dužan popuniti tehničke specifikacije ponuđenog uređaja.
Naziv i adresa ponuditelja:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
U_______________, dana______________2018. M.P. ____________________________
potpis odgov. osobe ponuditelja