## grupa1 storage
Prilog 3. TROŠKOVNIK RAČUNALNE OPREME
GRUPA 1. Storage sustav
Redni broj | Naziv aritikla: Storage | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | Storage sustav |  | 1
2 | HP SRV H221 PCIe 3.0 SAS HBA |  | 4
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Tražene tehničke specifikacije: |  |  |  |  | Ponuđeni uređaj sadrži:
Kontroler: Dual active-active, automatic load balacing |  |  |  |  | DA ¦ NE
Cache memorija: Min 16 GB po kontroleru s flash zaštitom |  |  |  |  | DA ¦ NE
Podržani RAID nivoi: 0, 1, 3, 10, 5, 6 |  |  |  |  | DA ¦ NE
Instalirani host priključci: 2 x 16Gb FC + 4 x 12Gb SAS po kontroleru |  |  |  |  | DA ¦ NE
Maksimalni broj diskova i kapacitet: 192, uz instalirane dodatne ladice, podržan kapacitet od 2.3 PB |  |  |  |  | DA ¦ NE
Instalirani diskovi: 10 x 1.2TB 2.5“ SAS hot swap HDD |  |  |  |  | DA ¦ NE
Funkcionalnosti sustava uključene u konfiguraciju: podrška za 512 instant kopija, Dynamic disk pools, Volume copy, Sinkrona i asinkrona replikacija |  |  |  |  | DA ¦ NE
Napajanje: Redundantno, hot swap |  |  |  |  | DA ¦ NE
Kućište: 2U, za ugradnju u 19“ ormar |  |  |  |  | DA ¦ NE
Podržani operacijski sustavi: vSphere 6.7, Microsoft Windows Server 2016, RedHat Linux 7, SuSE Enterprise Linux 12 /15 |  |  |  |  | DA ¦ NE
Jamstvo: 36 mjeseci na lokaciji korisnika, s izlaskom na teren sljedeći radni dan |  |  |  |  | DA ¦ NE
Oprema: 4x External MiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 3M Cable diskovi: 10 x 1.2TB 2.5“ 10K HDD 2U24 istog proizvodaca kao i storage sustav |  |  |  |  | DA ¦ NE
Naziv i adresa ponuditelja:
u ____________________________, dana _______________________________ M.P. _____________________________________________ potpis odgovorne osobe

## grupa2 memorija
Prilog 3. TROŠKOVNIK RAČUNALNE OPREME
GRUPA 2. Server memorija
Redni broj | Naziv aritikla: server memorije | Naziv prioizvoda/proizvođač/model/serija | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u kn) | Ukupan iznos bez PDV-a (u kn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 x 4
1. | HP SRV HDD 450GB 10K SAS 2.5" 6G |  | 4
2 | HP SRV MEMORY 32GB 4Rx4 PC3L-10600L-9 |  | 4
Ukupno bez PDV-a (u kn) :
PDV (u kn) :
Ukupno sa PDV-om ( u kn):
Naziv i adresa ponuditelja:
u ________________________________, dana_______________ 2020. M.P. ______________________________ potpis odgovorne osobe